ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту Закону України «Про внесення змін до певних Законів  (щодо фінансування послуг з приєднання до електричних мереж)

| Зміст положення (норми) чинного акта законодавства | Зміст відповідного положення, запропонований офісом BRDO 06.01.2016 | Коментарі |
| --- | --- | --- |
|  | Закону України «Про електроенергетику» | Закону України «Про електроенергетику» |
| Стаття 1. Визначення термінів … Відсутня Відсутня місце приєднання (точка приєднання) електроустановки – існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника; | Стаття 1. Визначення термінів … замовник – фізична або юридична особа (суб'єкт господарської діяльності), яка(ий), яка(ий) мають намір приєднання до електричних мереж з метою використання електричної енергії для власних побутових чи виробничих потреб; електрифікована територія – територія, передбачена у містобудівній документації, на якій розташовано (запроектовано) електричні (повітряні чи кабельні) мережі, підстанції, розподільчі пристрої тощо, які забезпечують можливість підключення замовника до електричних мереж на відстані до 300 метрів по прямій лінії від мереж електропередавальної організації до місця приєднання електроустановок замовника чи споживача; місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача чи замовника, яка розташовується на межі земельної ділянки споживача чи замовника або за його згодою на території його земельної ділянки. | Стаття 1. Визначення термінів … за нормативами встановлено, що у мережах 0,4 кВ відстань, на якій нема втрат = 500 м. Оскільки мережа буде кидатися по фактичній ситуації (з кутами будівель тощо) то й відстань по прямій до точки приєднання має бути меншою ніж 500 м (як пропонувалося іншими учасниками робочої групи). Відмовляємось від редакції, що запропонована Мінрегіоном. |
| стандартне приєднання – приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь – до 16 кВт включно; другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно; Відсутня Відсутня | стандартне приєднання – приєднання електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь – до 16 кВт включно; другий ступінь – від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь – від 50 кВт до 160 кВт включно; комплексне стандартне приєднання – приєднання до мереж електропередавальної організації, яке не підпадає під параметри стандартного електроустановками замовника потужністю до 5000кВт. нестандартне приєднання – приєднання електроустановки замовника потужністю 5000кВт та більше або електроустановки призначеної для виробництва електричної енергії потужністю більше 1000кВт. | Введенням поняття комплексного стандартного приєднання створюються умови спрощення приєднання електроустановок замовника потужністю до 5000 кВт при врахування факторів ускладнення такого приєднання. Ці фактори будуть враховані за рахунок коефіцієнтів ускладнення комплексного стандартного приєднання |
| ставка плати за стандартне приєднання - середнє значення вартості послуги з приєднання 1 кВт потужності, що встановлюється за диференційованими ступенями потужності на певний строк для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя згідно з методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж; Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня | ставка плати за стандартне приєднання – значення вартості послуги з стандартного приєднання 1 кВт потужності, що встановлюється за диференційованими ступенями потужності на певний строк. базова ставка плати за комплексне стандартне приєднання – значення вартості послуги з комплексного стандартного приєднання 1 кВт потужності, що встановлюється на певний строк. коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання – коефіцієнти, що коригують базову ставку плати за комплексне стандартне приєднання для забезпечення реальних (актуальних) витрат електропередавальної компанії на здійснення комплексного стандартного приєднання, а також строки здійснення комплексного стандартного приєднання. технічні умови на нестандартне приєднання - перелік умов та вимог до систем електротехнічного забезпечення об'єкта, що відповідають його розрахунковим параметрам, дотримання і виконання яких є достатньою умовою для приєднання об’єкта будівництва до відповідної електричної мережі і укладення договору про постачання/відпуск електричної енергії. попередні умови на нестандартне приєднання – інформаційна довідка з викладенням повного змісту технічних умов на нестандартне приєднання, які можуть бути видані щодо приєднання об’єкту до електричних мереж електропередавальної організації, зазначеного у зверненні заявника. Видача попередніх умов приєднання має інформаційний характер та не створює нових обов’язків для електропередавальної організації, що їх видала. терміни, що використовуються в законопроекті в частині приєднання до мереж, вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про архітектурну діяльність», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» | В ЗУ «Про електроенергетику» вже є стаття Стаття 18 «Проектування та будівництво об’єктів електроенергетики», в якій зокрема передбачено, що будівництво та реконструкція в електроенергетиці здійснюється згідно містобудівного законодавства. |
| Стаття 8. Державне управління в електроенергетиці Державне управління в електроенергетиці здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплекс. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, не пізніше 31 березня кожного року надає Верховній Раді України звіт про стан альтернативної енергетики та ефективність заходів стимулювання її розвитку, передбачених цим Законом. Відсутня | Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі щорічно розробляє та встановлює укрупнені показники вартості будівництва та граничні терміни будівництва електричних мереж та підстанцій за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування. |  |
| Стаття 12. Основні завдання та повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг …… розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типових форм договорів про приєднання, типових форм технічних умов, методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж; ……. | Стаття 12. Основні завдання та повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ....... встановлення ставок плати за стандартне приєднання, базової ставки плати за комплексне стандартне приєднання, коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання, розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типових форм договорів про приєднання, типових форм технічних умов на нестандартне приєднання, методик розрахунку витрат на стандартне та комплексне стандартне приєднання, методики розрахунку плати за нестандартне приєднання електроустановок до електричних мереж; ……. |  |
| Стаття 172. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж Вартість послуг з приєднання розраховується електропередавальною організацією у порядку, передбаченому методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, і обґрунтовується витратами, необхідними для будівництва та/або реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності. Ставка плати за стандартне приєднання електроустановок щорічно розраховується електропередавальною організацією з урахуванням ступеня напруги в місці приєднання, категорії надійності електропостачання, одно- чи трифазного приєднання, окремо для сільської та міської місцевості відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Електропередавальна організація зобов’язана розміщувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет діючі ставки плати за стандартне приєднання. Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням відповідно до статті 1 цього Закону, визначається проектно-кошторисною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності. Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, крім випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання. Приєднання електроустановок замовника, яке не є стандартним приєднанням, фінансується в розмірі розрахованої плати за приєднання за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання замовника. У разі недостатності таких коштів для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією ці роботи фінансуються за рахунок плати за приєднання інших замовників, які приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, або складової тарифу на передачу або розподіл електричної енергії, або за зверненням замовника за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка може надаватися електропередавальній організації. Додатково необхідні кошти для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією передбачаються у складовій тарифу на передачу або розподіл електричної енергії в установленому законодавством порядку строком до п’яти років. Джерелом повернення коштів, залучених від замовника як поворотна фінансова допомога, є плата за приєднання інших замовників, що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та складова тарифу на передачу або розподіл електричної енергії. Кошти, залучені від замовника як поворотна фінансова допомога, повертаються у строк до п’яти років відповідно до порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж. Частка витрат для створення за рахунок тарифу на передачу або розподіл електричної енергії резерву потужності у місці забезпечення потужності, компенсована у складі плати за приєднання замовниками, приєднана потужність електроустановок яких забезпечується від того самого місця забезпечення потужності, враховується під час перегляду відповідної складової тарифу на передачу або розподіл електричної енергії шляхом виключення з тарифу відповідних сум. Строк повернення поворотної фінансової допомоги замовнику встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж і не може перевищувати 10 років. Джерелом повернення поворотної фінансової допомоги є складова тарифу на передачу або розподіл електричної енергії. | Стаття 172. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж Плата за приєднання стягується у випадках: 1)приєднання об’єктів, що вперше вводяться в експлуатацію; 2) реконструкції, технічного переоснащення чи капітального ремонту, раніше приєднаних електроустановок, якщо їх потужність збільшується; 3) зміни категорії надійності електрозабезпечення, точки приєднання, видів виробничої діяльності, що не тягнуть перегляд величини приєднаної потужності, але змінюють схему зовнішнього електропостачання таких електроустановок. Плата за стандартне приєднання розраховується електропередавальною організацією виходячи зі ставки плати за стандартне приєднання та замовленої потужності. Плата за комплексне стандартне приєднання розраховується електропередавальною організацією виходячи із базової ставки плати за комплексне стандартне приєднання та замовленої потужності з урахуванням коефіцієнтів ускладнення комплексного стандартного приєднання. Ставки плати за стандартне приєднання, базова ставка за комплексне стандартне приєднання та коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання, встановлюється та розміщується на своєму веб-сайті в мережі Інтернет кожний квартал (не пізніше 1 січня, 1 квітня, 1 липня та 1 жовтня кожного календарного року) національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ставки плати за стандартне приєднання встановлюється окремо для міської та сільської місцевості та диференційованими за ступенями потужності для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Cтавка плати за стандартне приєднання встановлюється на підставі витрат електропередавальної компанії на розвиток електричних мереж пов'язаний із наданням послуг зі стандартного приєднання. Базова ставка плати за комплексне стандартне приєднання встановлюється на підставі укрупнених статистичних даних щодо витрат електропередавальної компанії на розвиток електричних мереж пов'язаний із наданням послуг із приєднання потужністю до 5000 кВт. Коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання встановлюються виходячи з факторів що визначають збільшення вартості комплексного стандартного приєднання понад базової ставки, а також збільшення строків надання послуги з комплексного стандартного приєднання. Коефіцієнти ускладнення комплексного стандартного приєднання мають враховувати: - відстань від місця приєднання електроустановок замовника до мережі, підстанції, розподільчого пристрою тощо електропередавальної організації; - безпосереднього місця здійснення приєднання (на сільській/міській території); - місце (зону складності) будівництва електричних мереж; - величину замовленої потужності; - категорію надійності електропостачання; - клас напруги в точці приєднання; - виконання лінії електропередачі (кабельне/повітряне); - необхідність реконструкції або розширення (спорудження нових) електричних мереж/підстанцій; - улаштування вузла обліку згідно обраного тарифу та, за необхідністю, облаштування автоматизованої системи комерційного обліку; - необхідність відведення земельної ділянки; - реалізація приєднання електроустановок, призначених для генерації електричної енергії. Витрати електропередавальної компанії на розвиток електричних мереж пов'язаний із наданням послуг з стандартного та комплексного стандартного приєднання розраховується електропередавальною організацією виходячи з витрат, необхідних для проектування, будівництва та/або реконструкції електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до місця забезпечення потужності, відповідно до методик розрахунку витрат на стандартне/комплексне стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У разі недостатності коштів, отриманих як плата за приєднання для компенсації частини витрат електропередавальної організації на виконання робіт зі стандартного/комплексного стандартного приєднання, витрати в цій частині компенсуються за рахунок складової тарифу на передачу або розподіл електричної енергії та/або прибутку від здійснення ліцензованої діяльності. Включення цих витрат до складової тарифу на передачу або розподіл електричної енергії та/або прибутку від здійснення ліцензованої діяльності здійснюється, виходячи з фактичних витрат електропередавальної організації на виконання робіт зі стандартного/комплексного стандартного приєднання національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у зв’язку із зверненням електропередавальної організації. Плата за нестандартне приєднання електроустановок до електричних мереж визначається виходячи з вартості послуг з нестандартного приєднання електроустановок, що розраховується на підставі проектно-кошторисної документації відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності і обґрунтовується витратами, необхідними для проектування, будівництво та/або реконструкцію електромереж від місця приєднання електроустановки замовника до мереж електропередавальної організації з урахуванням укрупнених показників вартості будівництва та граничних термінів будівництва електричних мереж та підстанцій. Вихідними умовами для підготовки проектно-кошторисної документації на нестандартне приєднання є технічні умови, видані електропередавальною організацією у зв’язку зверненням замовника. Технічні умови на нестандартне приєднання електропередавальною організацією надаються безоплатно. Розроблення проектно-кошторисної документації для нестандартного приєднання забезпечується замовником, а її вартість враховується у вартості послуги з нестандартного приєднання. Розроблення проектно-кошторисної документації розвитку мереж електропередавальної організації, пов’язаного з наданням послуг з нестандартного приєднання забезпечується електропередавальною організацією, а її вартість враховується у вартості складових нестандартного приєднання. Попередні умови на нестандартне приєднання електропередавальною організацією надаються безоплатно. | Стаття 172. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж ……… |
| Відсутня | Стаття 181. Основні вимоги приєднання електроустановок до електромереж Приєднання електроустановок замовників здійснюється електропередавальною організацією за заявою на підставі договору про приєднання до електричних мереж, за плату та у строки, визначені цим Законом. Для отримання проекту договору про приєднання (крім нестандартного приєднання) замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки необхідної потужності. Подання заяви може здійснюватися в електронній формі з наданням автоматичного підтвердження з офіційного сайту електропередавальної організації. Таке підтвердження має містити дату подання, вхідний номер, заявлену потужність, опис місця приєднання та перелік наданих в електронній формі даних. До заяви про стандартне приєднання додаються: - план із зазначенням місця розташування електроустановки або прогнозованого місця приєднання складений замовником в довільній формі; - копія документа, який підтверджує право власності чи користування об’єктом, що планується приєднати до мережі або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою; - копія довіреності чи іншого документа уповноваженої особи на підпис договорів (за потреби). До заяви про комплексне стандартне приєднання додаються: - топографо-геодезичний план у масштабі 1:500 із зазначенням місця розташування електроустановки або прогнозованого місця приєднання, інженерних мереж, приватних земельних ділянок (за наявності таких ділянок); - копія документа, який підтверджує право власності чи користування об’єктом, що планується приєднати до мережі або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою; - копія довіреності чи іншого документа уповноваженої особи на підпис договорів (за потреби); - опитувальний лист до комплексного стандартного приєднання, засвідчений проектною організацією, що розробила проект внутрішніх мереж об’єкта, який планується приєднати до мережі електропередавальної організації; - технічні характеристики генеруючого обладнання та підтвердження відповідності такого обладнання стандартам, що діють на території України (у разі приєднання електроустановок, призначених для генерації електричної енергії); - копія довіреності чи іншого документа уповноваженої особи на підпис договорів (за потреби). Послуга стандартного/комплексного стандартного приєднання включає в себе послуги з облаштування вузлів обліку відповідно до обраного заявником тарифу. У випадку стандартного приєднання електропередавальна організація безоплатно на третій робочий день подання замовником заяви надає замовнику підписаний договір з визначенням розміру плати за приєднання та строку підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації від дня оплати замовником вартості приєднання згідно з цим договором. Укладання договору про стандартне приєднання та визначення розміру плати за таке приєднання між замовником та електропередавальною організацією можливе в електронній формі шляхом приєднання замовника до публічного договору про стандартне приєднання. У випадку комплексного стандартного приєднання електропередавальна організація безоплатно на третій робочій день з подання замовником заяви надає замовнику підписаний договір з розрахунком та визначенням розміру плати за приєднання та строку підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації від дня оплати замовником вартості приєднання згідно з цим договором. Укладання договору про комплексне стандартне приєднання та визначення розміру плати за таке приєднання між замовником та електропередавальною організацією можливе в електронній формі шляхом приєднання замовника до публічного договору про комплексне стандартне приєднання. Реалізуючи укладання договору про комплексне стандартне приєднання в електронній формі, укладання такого договору здійснюється після підтвердження електропередавальною організацію коректності обраних заявником коефіцієнтів ускладнення комплексного стандартного приєднання. Таке підтвердження здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту обрання змовником на офіційному веб-сайті електропередавальної організації в мережі Інтернет коефіцієнтів шляхом електронного повідомлення заявника. На електрифікованих територіях строк надання послуги з стандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації не може перевищувати для першого ступеня потужності 15 робочих днів, для другого ступеня потужності 25 робочих днів, для третього ступеня потужності 35 робочих днів від дня оплати замовником електропередавальної організації вартості приєднання відповідно до договору приєднання. Тривалість надання послуги зі стандартного приєднання на не електрифікованих територіях (або на електрифікованій території, на якій електричні (повітряні чи кабельні) мережі, підстанції, розподільчі пристрої тощо запроектовані, але фактично не введені в експлуатацію) продовжується на строк, необхідний на оформлення права користування земельними ділянками та/або будівництво електроустановок зовнішнього забезпечення, що передбачені інвестиційною програмою, відповідно до законодавства. При цьому, загальний строк надання послуги зі стандартного приєднання у таких випадках не може перевищувати 65 робочих днів. Про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання електропередавальна організація повідомляє замовнику в день переривання строку із зазначенням кількості робочих днів продовження строку та переліку організацій, до яких звернулась електропередавальна організація щодо питання землевідведення з посиланням на офіційне листування. Базовий строк надання послуги з комплексного стандартного приєднання електроустановок до електричних мереж електропередавальної організації становить 45 днів від дня оплати замовником електропередавальної організації вартості приєднання відповідно до договору приєднання. Строк надання послуги з комплексного стандартного приєднання може бути збільшений з урахуванням коефіцієнтів ускладнення комплексного стандартного приєднання. Строки надання послуги з нестандартного приєднання електроустановок замовника до електричних мереж електропередавальної організації визначаються згідно проектної документації та договору з надання послуги з нестандартного приєднання. Технічні умови на нестандартне приєднання електропередавальною організацією надаються згідно із поданою замовником заявою протягом 10 робочих днів. Право на одержання технічних умов на нестандартне приєднання має власник об’єкта, що планується приєднати до мережі/якому планується збільшити потужність/змінити категорію надійності електропостачання, або особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває в її власності або користуванні. Технічні умови на нестандартне приєднання є чинними протягом трьох років, якщо більший строк не встановлений самими технічними умовами, законодавством або договором про приєднання. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника, якому видані технічні умови. Електропередавальна організація, яка видала технічні умови на нестандартне приєднання, не вправі відмовити у укладенні договору про приєднання до своїх мереж у випадку дотримання умов, викладених у технічних умовах на нестандартне приєднання. Технічні умови на нестандартне приєднання не можуть містити вимогу одержання будь-яких дозволів, погоджень, або інших документів від державних органів, установ та організацій. На вимогу замовника обґрунтованість виданих технічних умов на нестандартне приєднання перевіряється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або органами Антимонопольного комітету України. За наслідками перевірки обґрунтованості виданих технічних умов на нестандартне приєднання національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг або орган Антимонопольного комітету України протягом 10 робочих днів виносить рішення про обґрунтованість технічних умов на нестандартне приєднання або про застосування штрафу, встановленого Законом України «Про природні монополії», і зобов’язання електропередавальної організації видати нові технічні умови на нестандартне приєднання. Право на одержання попередніх умов на нестандартне приєднання має будь-яка особа згідно із поданою нею заявою. Видача попередніх умов на нестандартне приєднання здійснюється електропередавальною організацією у строк до одного календарного місяця. Розроблення проектної документації, підготовка технічних вимог до проекту зовнішнього електрозабезпечення, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до місця приєднання замовника при стандартному приєднанні та комплексному стандартному приєднанню забезпечуються електропередавальною організацією. Електропередавальна організація в обраний заявником спосіб, не пізніше 3 робочих днів з моменту фактичного виконання договору про приєднання до електричних мереж, повідомляє заявника про таке виконання. На підставі отриманого повідомлення про приєднання заявник має право укласти договір про постачання електричної енергії з енергопередавальною організацією шляхом приєднання, на офіційному веб-сайті останнього в мережі Інтернет, до публічного договору про постачання електричної енергії. | Стаття 181. Вимоги приєднання електроустановок до електромереж |
| Стаття 24. Права, обов’язки та відповідальність енергопостачальників і електропередавальних організацій Електропередавальна організація оприлюднює та щопівроку оновлює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію за всіма трансформаторними підстанціями на території здійснення ліцензованої діяльності щодо їх номінальної потужності, приєднаної потужності, потужності, що приєднується за договорами про приєднання, резерву потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання. Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж можуть встановлюватися додаткові вимоги до інформації, яка підлягає оприлюдненню. Така інформація є відкритою та надається безоплатно. ... Відсутня Енергопостачальник зобов'язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ інспекторів з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання. | Стаття 24. Права, обов’язки та відповідальність енергопостачальників і електропередавальних організацій Електропередавальна організація оприлюднює та щопівроку оновлює на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію за всіма існуючими та запроектованими трансформаторними підстанціями на території здійснення ліцензованої діяльності з прив’язкою до карти в електронному вигляді щодо: - електрифікованих та запроектованих електрифікованих територій на території здійснення ліцензованної діяльності; - номінальної потужності, приєднаної потужності, потужності, що приєднується за договорами про приєднання, - резерву потужності з урахуванням укладених договорів про приєднання; - даних замірів режимного дня; - діючих розмірів ставки плати та строків надання послуги стандартного приєднання, діючих розмірів базової ставки плати та базового строку надання послуги комплексного стандартного приєднання, а також величин коефіцієнтів ускладнення комплексного стандартного приєднання. Інформація щодо існуючих та запроектованих підстанцій електропередавальної організації є відкритою та надається безоплатно. Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж можуть встановлюватися додаткові вимоги до інформації, яка підлягає оприлюдненню. Така інформація є відкритою та надається безоплатно, може бути використана замовниками у відповідних проектних рішеннях протягом півроку з дати її опублікування електропередавальною організацією. «Достовірність оприлюдненої інформації може бути перевірена Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії на підставі звернення (скарг) споживачів електричної енергії або замовників приєднання до електричних мереж. Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, у разі встановлення під час перевірки розбіжностей між фактичними та оприлюдненими електропередавальною організацією показниками більш ніж на 10 відсотків, складає в установленому законодавством порядку протокол про адміністративне порушення та оприлюднює результати такої перевірки на своєму офіційному веб-сайті. За результатами перевірки електропередавальна організація не пізніше трьох робочих днів оновлює на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію.» Порядок проведення такої перевірки здійснюється у відповідності до статті 9 цього Закону та з додержанням вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.» Енергопостачальник зобов'язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ інспекторів з державного енергетичного нагляду до енергетичних установок для здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) за дотриманням вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж та енергетичного обладнання, а також перевірки достовірності даних, які оприлюднюються електропередавальною організацією на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет. | Стаття 24. Права, обов’язки та відповідальність енергопостачальників і електропередавальних організацій Наразі контроль за достовірністю оприлюднених даних відсутній, що створює підґрунтя для безпідставної вимоги замінити трансформатору, купівля якого здійснюється за рахунок суб'єкту, який підключається до електричних мереж. |
| Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику ….. Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність за правопорушення в електроенергетиці: за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу, розподіл або постачання електричної енергії, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку, здійснення функцій гарантованого покупця та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи України і споживання енергії, - штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; | Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність за правопорушення в електроенергетиці: за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу, розподіл або постачання електричної енергії, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку, здійснення функцій гарантованого покупця та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи України і споживання енергії, порушення строків стандартного та комплексного стандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на електрифікованих територіях; за не оприлюднення інформації або встановлення розбіжності такої інформації, передбаченої статтею 24 цього закону - штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; |  |
| Земельний кодекс України |  |  |
| Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування 1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. … 3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. | Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування 1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. …Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для об’єктів електроенергетики, електроустановок, магістральної електричної мережі та місцевої (локальної) електричної мережі, розміщення яких передбачені містобудівною документацію, може здійснюватись без отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою. 3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. |  |